封面

池州市第二人民医院消防系统

维保服务

投  标  文  件

报价单位：               （盖章）

附件1

池州市第二人民医院消防系统维保服务报价单

一、投标单位名称：

二、项目内容：池州市第二人民医院消防系统维保服务

三、项目预算：3万元/年

四、报价：人民币       元 大写：

法人（代表）签字：

公司盖章：

2024年   月   日

附件2

池州市第二人民医院消防器材采购报价清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 最高限价/元 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kg干粉灭火器（购置） | 只 | 50 |  |  |
| 2 | 2kg干粉灭火器（购置） | 只 | 60 |  |  |
| 3 | 3kg干粉灭火器（购置） | 只 | 65 |  |  |
| 4 | 4kg干粉灭火器（购置） | 只 | 70 |  |  |
| 5 | 5 kg干粉灭火器（购置） | 只 | 80 |  |  |
| 6 | 8 kg干粉灭火器（购置） | 只 | 130 |  |  |
| 7 | 3kg水基灭火器（购置） | 只 | 90 |  |  |
| 8 | 2kg二氧化碳灭火器（购置） | 只 | 120 |  |  |
| 9 | 3kg二氧化碳灭火器（购置） | 只 | 135 |  |  |
| 10 | 35KG干粉推车（购置） | 只 | 680 |  |  |
| 11 | 50KG干粉推车（购置） | 只 | 980 |  |  |
| 12 | 2kg干粉灭火器（充装） | 只 | 25 |  |  |
| 13 | 3kg干粉灭火器（充装） | 只 | 30 |  |  |
| 14 | 4kg干粉灭火器（充装） | 只 | 35 |  |  |
| 15 | 2kg二氧化碳灭火器（充装） | 只 | 65 |  |  |
| 16 | 3kg二氧化碳灭火器（充装） | 只 | 75 |  |  |
| 17 | 4*2铁皮灭火器箱 | 只 | 70 |  |  |
| 18 | 4*4铁皮灭火器箱 | 只 | 90 |  |  |
| 19 | 4*2不锈钢灭火器箱 | 只 | 180 |  |  |
| 20 | 4*4不锈钢灭火器箱 | 只 | 250 |  |  |
| 21 | 4*2铝合金灭火器箱 | 只 | 100 |  |  |
| 22 | 4*4铝合金灭火器箱 | 只 | 120 |  |  |
| 23 | 1600*700*240消火栓箱 | 只 | 270 |  |  |
| 24 | 1600*600*220 消火栓箱 | 只 | 270 |  |  |
| 25 | 1800*700*240消火栓箱 | 只 | 275 |  |  |
| 26 | 1000*700*240消火栓箱 | 只 | 200 |  |  |
| 27 | 800*650*240消火栓箱 | 只 | 150 |  |  |
| 28 | 800*650消火栓箱门 | 扇 | 105 |  |  |
| 29 | 1600*700消火栓箱门 | 扇 | 150 |  |  |
| 30 | 1800*700消火栓箱门 | 扇 | 150 |  |  |
| 31 | 1200*550消火栓箱门 | 扇 | 110 |  |  |
| 32 | 灭火器挂具 | 只 | 35 |  |  |
| 33 | 消防应急灯 | 只 | 60 |  |  |
| 34 | 疏散指示标志灯（明挂式） | 只 | 50 |  |  |
| 35 | 疏散指示标志灯（嵌入式） | 只 | 60 |  | 小 |
| 36 | 疏散指示标志灯（嵌入式） | 只 | 65 |  | 大 |
| 38 | 室内栓 （普栓 65） | 只 | 75 |  |  |
| 39 | 室内栓 （稳压栓65） | 只 | 85 |  |  |
| 40 | 室内栓 （旋转栓65） | 只 | 90 |  |  |
| 41 | 双出口室内减压栓 | 只 | 180 |  |  |
| 42 | 室外弯头栓 | 台 | 1050 |  | 100型 |
| 43 | 室外栓+底座 | 台 | 1100 |  | 100型 |
| 44 | 8-65-25水带 | 条 | 125 |  |  |
| 45 | 10-50-25水带 | 条 | 180 |  |  |
| 46 | 16-65-25水带 | 条 | 200 |  |  |
| 47 | 13-65-25水带 | 条 | 180 |  |  |
| 48 | 65型接口 | 付 | 30 |  |  |
| 49 | 65型水枪 | 支 | 30 |  |  |
| 50 | 自救卷盘 | 卷 | 150 |  |  |
| 51 | 轻便型水龙带 | 卷 | 180 |  | 25米/卷 |
| 52 | 上喷淋头 | 粒 | 15 |  |  |
| 53 | 下喷淋头 | 粒 | 15 |  |  |
| 54 | 侧喷 | 粒 | 20 |  |  |
| 55 | 自救呼吸器 | 只 | 50 |  |  |
| 56 | 烟雾弹 | 只 | 75 |  |  |
| 57 | 压力开关 | 只 | 55 |  |  |
| 58 | 防火泥 | 斤 | 12 |  |  |
| 60 | 湿式报警阀组 | 组 | 1100 |  | DN150 |
| 61 | 水力警铃 | 只 | 180 |  |  |
| 62 | 延时罐 | 只 | 120 |  |  |
| 63 | 压力开关 | 个 | 55 |  |  |
| 64 | 消防板手 | 把 | 50 |  |  |
| 65 | 消防斧子 | 把 | 40 |  |  |
| 66 | 消防桶 | 只 | 20 |  |  |
| 67 | 消防锹 | 把 | 25 |  |  |
| 68 | 强光手电 | 把 | 160 |  |  |
| 69 | 头灯 | 只 | 70 |  |  |
| 70 | 灭火毯 | 床 | 60 |  |  |
| 71 | 微型消防柜 | 台 | 690 |  |  |
| 72 | 水泵接合器 地上 | 台 | 500 |  | 100型 |
| 73 | 水泵接合器 地上 | 台 | 600 |  | 150型 |
| 74 | 水泵接合器 地下 | 台 | 1300 |  |  |
| 75 | 闭门器 | 付 | 85 |  |  |
| 76 | 顺位器 | 个 | 45 |  |  |
| 77 | 打印机(依爱) | 个 | 650 |  | 小 |
| 78 | 打印机(依爱) | 个 | 800 |  | 大 |
| 79 | 24AH蓄电池 | 只 | 480 |  |  |
| 80 | 17AH蓄电池 | 只 | 340 |  |  |
| 8 | 12AH电池 | 只 | 250 |  |  |
| 81 | 7AH蓄电池 | 只 | 160 |  |  |
| 82 | 5AH蓄电池 | 只 | 155 |  |  |
| 83 | 火灾显示屏(依爱) | 只 | 780 |  |  |
| 84 | 电话分机(手柄式) | 只 | 120 |  |  |
| 85 | 感烟.感温探测器 | 只 | 70 |  |  |
| 86 | 消火栓按钮 | 只 | 35 |  |  |
| 87 | 编码器 | 个 | 180 |  |  |
| 88 | 手动报警按钮 | 只 | 35 |  |  |
| 89 | 声光报警器 | 只 | 75 |  |  |
| 90 | 模块 | 只 | 80 |  |  |
| 91 | 消防广播 | 只 | 50 |  |  |
| 92 | 分线端子箱 | 只 | 90 |  |  |
| 93 | 独立烟感 | 只 | 75 |  |  |
| 94 | 服装（五件套） | 套 | 320 |  | 02款 |
| 95 | 服装（五件套） | 套 | 1800 |  | 14款 |

注：凡超过最高限价的报价均为无效报价。

投标单位：

代表签字（盖章）:

2024年   月   日

附件3

无违法或重大涉诉事件及不良行为记录申明

本人       系                     的法定代表人，我公司近3年内无违法或重大涉诉事件及不良行为记录。

如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

2024年   月   日

附件4

法定代表人授权委托书

致： 池州市第二人民医院

本人     系                 的法定代表人，现授权     身份证号：                    为   （项目名称）           投标活动的合法代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

出具日期：       年    月  日

| 委托代理人： |  |
| --- | --- |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

附件5

法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

附件6营业执照复印件

注：所有文件盖章密封包装，并在外包装上注明项目编号、项目名称、投标人名称，且在封口处加盖公章。